【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	연-273호	종로구 김상옥로 20 (종로구 연지동 232-1 )	지상식 소화전 물 안나옴 소화전 사용 불가	고장 (사용가) → 고장 (사용불)
(발생 원인) ○ 2018. 3. 22. 10:30경 상반기 일제 소방용수 확인 중 연-273호 소화전 물이 나오지 않고 있어 소방용수 사용이 불가함을 확인.
(현재 상태) ○ 소방용수 출수 불가능 상태로 소방용수 사용이 불가하여 조치필요
2017년 3월 22일 조사자 소방장 권대섭(인) 확인자 소방위 반평훈(인)

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도(연-273】

소화전 사진
종로구 김상옥로 20

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	연-263호	종로구 창경궁로20길 32-7 (종로구 1-24)	지상식 소화전 물 안나옴 소화전 사용 불가	고장 (사용가) → 고장 (사용불)
(발생 원인) ○ 2018. 3. 21. 09:10경 상반기 일제 소방용수 확인 중 연-263호 소화전 물이 나오지 않고 있어 소방용수 사용이 불가함을 확인.
(현재 상태) ○ 소방용수 출수 불가능 상태로 소방용수 사용이 불가하여 조치필요
2017년 3월 21일 조사자 소방장 권대섭(인) 확인자 소방위 반평훈(인)

고장 소방용수시설 사진 및 위치도(연-263)

소화전 사진
종로구 창경궁로20길 32-7