소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2702호	식구분	지상식
위 치	서울특별시 노원구 한글비석로 369-0
일 시	2020.4.30. 14:30	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 제수변 묻힘(제수변 위치 불분명)	사용여부	사용 불
발생개요	- 2020년 4월 30일 14:30 소방위 장태석 등 2명이 하반기 소방용수시설 일제점검 중 지상식 소화전 2702 제수변이 묻혀 있음을 확인함.(제수변 위치 불분명, 소화전 출수는 불가능한 상태)
조치사항 (인근수리표기)	- 위치는 파악되나 도로 포장공사로 묻힘

2020년  5월  4일

조사자 : 소방위 장태석

소방장 이  덕

고장 소화전 위치도 및 사진