소화용수시설 고장발생 보고서

○ 확인일자 : 2014. 09. 23.(수)

○ 용수구분 : 소화전(공설)

○ 용수번호 : 3341호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 남산동 3가 34-5

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장사유 : 지상식 소화전 교통사고로 인한 파손으로                    사용불능

확인일 : 2014년 9월23일

확인자 : 소방장 안정렬

소방장 서수교

소방교 이남구

소방교 성현기

■ 고장 소방용수 사진(소화전 3341호)

[사진]

[위치도]