소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	소화전4031호				형식			지상식				설 치 년월일		1996년 5월 20일
위 치	강동구 천호대로 175길 39 (KT강동지사 앞)
보고일시	2018년 9월 5일
조 사 자	소 속		길동 119안전센터				계 급				소방위				성 명		정종필
고장내용	공사중 지게차가 파손했다고 하여 현장확인한 바 지상식 소화전 몸 통이 파손되어 흔들거림.
복명내용	2018. 9. 5.(수) 11시 00분경 본서 담당자 전화 받은후 현장 확인 한바 4031호 지상식 소화전 몸통이 파손부위 확인 함.
탐 문 자 인적 사항(1)
탐 문 자 인적 사항(2)
조사자 의견	지면에서 몸통이 분리 되어 사용불가.
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2018년  9월 5일

조사자 :  소방위 정종필