소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2031호	식구분	지상식
위 치	서울시 노원구 상계로317(상계동 111-495)
일 시	2019.06.19. 21:30	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 몸통 누수	사용여부	사용 불
발생개요	2019년 6월 19일 21:30 소화전에서 누수가 된다는 민원전화 접수 후 현장 방문하여 지상식 소화전 2031호 몸통 누수 확인함.
조치사항 (인근수리표기)	소화전 제수변 잠금.

2019년  6월  19일

조사자 : 소방위 김광식

소방위 박태열

소방위 이종근

소방장 조병선

고장 소화전 위치도 및 사진