소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	공소 4684호				형식			지상식				설 치 년월일		1997. 11. 27.
위 치	서울시 올림픽로815 암사119안전센터 후정(암사2동 505-9)
보고일시	2014년 9월 25일
조 사 자	소 속		암 사 119안전센터				계 급				소방장				성 명		한상달
고장내용	지상식 소화전 몸통 스핀들 헛돔 고장
복명내용	2014. 9. 24.(수) 15:10~16:30 소방용수시설 정기조사중 암사119안전센터 후정 지상식(4684) 점검한바 몸통스핀들 헛돔 고장으로 사용불가하오니 긴급보수 요청 함.
탐 문 자 인적 사항(1)
탐 문 자 인적 사항(2)
조사자 의견	지상식 소화전 몸통 스핀들 보수요함.
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2014년  9월 25일

조사자 :  소방장 한상달 (인)