	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 재난관리과-6289(2017.09.27.)호 “2017년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림”관련입니다.

2. 월계119안전센터 관내 고장 소화전이 발생하여 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고장 소화전 내역

연 번	용수번호	위치	식 별	고장일시	고장내용	식별여부
1	4136	월계로310(구 월계동574)	지상식	2017.10.20	몸통스핀들	사용불가
2	4135	월계로298(구 월계동569-1)	지상식	2017.10.20	몸통스핀들	사용불가
3	4175	월계로45가길94(구 월계동781)	지상식	2017.10.17	몸통스핀들	사용불가
4	4176	초안산로12(구 월계동648)	지상식	2017.10.17	몸통스핀들	사용불가
5	4233	화랑로43길 2-2(구 월계동493-2)	지상식	2017.10.20	몸통스핀들	사용불가
6	4309	광운로58(구 월계동383-28)	지상식	2017.10.26	몸통스핀들	사용불가
7	4314	광운로59-0(구 월계동383-19)	지상식	2017.10.26	몸통스핀들	사용불가

붙임 : 고장소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	월계119안전센터장
담당자			1팀장			센터장
협조자
시행	월계119안전센터-4597	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-972-1119	/전송		/	lhsil59@seoul.go.kr	/	대시민공개