소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	공소 제1169호				형식			지하식				설 치 년월일		1990.09.01
위 치	강동구 성내동 277-24(멤버스 공인중개사 사무소)
보고일시	2014년 8월 7일
조 사 자	소 속		성내119 안전센터				계 급				소방사				성 명		윤경우
고장내용	철개 고장(흔들림으로 인한 소음발생)
복명내용	위 소화전 1169호는 성내119안전센터에서 관리·운용중인 공설 소화전으로 철개 흔들림으로 인한 민원이 있어 여러 번 고정하였으나 같은 현상이 반복되어 2014년 8월 7일 점검한 바 여전히 철개가 흔들리는 상태로 철개 보수가 필요한 상태입니다.
탐 문 자 인적 사항(1)	성명			성별					나이				상호				전화번 호
탐 문 자 인적 사항(2)	성명			성별					나이				상호				전화번 호
조사자 의견
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2014년  8월  7일

조사자 : 소방사 윤경우 (인)