소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	공소 제124호				형식			지상식				설 치 년월일		1989.08.01.
위 치	강동구 성내동 112-64번지 서울종합배관상사 앞
보고일시	2014년 6월 4일
조 사 자	소 속		성내119 안전센터				계 급				소방사				성 명		이재욱
고장내용	소화전 몸통 누수
복명내용	상기 소화전은 2014. 06. 04. 13:55분경 강동구 성내동 112-64번지 공소 제124호 소화전 확인한바 소화전 몸통이 찢어져 누수로 인해 사용 불가능하오니 다음과 같이 보고합니다.
탐 문 자 인적 사항(1)	성명			성별					나이				상호				전화번 호
탐 문 자 인적 사항(2)	성명			성별					나이				상호				전화번 호
조사자 의견	소화전 몸통 누수로 인하여 소화전 긴급수리 요함.
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2014년  6월  4일

조사자 :  소방사 이재욱 (인)