소방용수시설(비상소화장치) 고장 발생 복명서

고장 비소함 관리번호 (용수번호)	제 34호 (공소368호)				형식			비상소화장치 (지상식)				설 치 년월일		1997. 08.01.
위 치	강동구 고덕로25길 76
보고일시	2015년 12월 21일
조 사 자	소 속		암사 119안전센터				계 급				소방장				성 명		김교준
고장내용	비상소화장치함 몸통스핀들 불량으로 인한 출수 불능
복명내용	2015. 12. 19. 15:00경 양지마을 비소함 이륜순찰시 소화전 점검차 출수 가능여부를 확인 하였으나 몸통스핀들 고장으로 인하여 출수가 불가능하여 보고합니다.
탐 문 자 인적 사항(1)	성명			성별					나이				상호				전화번 호
탐 문 자 인적 사항(2)	성명			성별					나이				상호				전화번 호
조사자 의견	비상소화장치함 몸통스핀들 수리 요함.
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2015년  12월  21일

조사자 :소방장 김교준 (인)