소방용수시설 고장 발견 복명서

연번

고장 소방용수시설 발견 복명서

비고

01

○ 발견일시 : 2014. 3. 02.

○ 발 견 자 : 소방위 이도연 외 2명

○ 관리번호 : 2364호

○ 위    치 : 삼선동3가 113-1(삼선교로 16나길 30)

○ 고장내용 : 몸통 균열에 의한 누수(사용가)

○ 발견경위(고장 세부내용)

2014. 3. 02. 3월중 소방용수시설일제조사 시 출수상태 확인을 위하여 소화전 스핀들 및 제수변을 개방하였으나, 몸통 균열에 의한 누수 상태임을 발견함.

2013. 3. 02.

복명자 : 소방장 김찬중 (인)

소방용수시설 고장 발견 복명서

연번

고장 소방용수시설 발견 복명서

비고

01

○ 발견일시 : 2014. 3. 10.

○ 발 견 자 : 소방위 최순식 외 2명

○ 관리번호 : 2106호

○ 위    치 : 동선동5가 70-49(동소문로 29길 47)

○ 고장내용 : 출수 불(사용불가)

○ 발견경위(고장 세부내용)

2014. 3. 10. 3월중 소방용수시설 일제조사 시 출수상태 확인을 위하여 소화전 스핀들 및 제수변을 개방하였으나, 물이 나오지 않는 상태임을 발견함.

2013. 3. 10.

복명자 : 소방장 유양종 (인)