소방용수시설 고장 보고

○ 발견 일자 : 2015. 3. 10.(화)

○ 용수 구분 : 소화전

○ 용수 번호 : 335

○ 식 구분 : 지상식

○ 설치 위치 : 서울특별시 중구 마장로 13

(서울특별시 중구 신당동 775)

○ 사용 여부 : 사용 불가

○ 고장 사유 : 제일평화시장 후문 주차장 내 도로 재포장 공사 시 소화전 몸체 파손 및 제수변이 묻혀 있는 것을 확인, 제일평화시장 소방안전관리자 조영훈에게 통보하여 소화전 몸체 및 제수변 복구를 요청함.

* 제일평화시장 소방안전관리자 : 조영훈 *************

* 주차장 포장 공사 시행 건설 회사 담당자 : 이도상 부장 010-9080-348

보고일 : 2015. 3. 31.

확인자 : 소방위 김영국

소방사 김용철

■ 고장 용수 사진(335호)

소화전	제수변

■ 위치도