소방용수시설 교차 점검 계획

( 대응총괄팀)

소방용수시설 교차 점검 계획

동절기 소방용수시설의 철저한 관리를 통하여 재난현장에서 신속 · 원활한

작전 전개 및 충분한 소방용수 확보를 위한 계획임.

Ⅰ		관 련 근 거

가. 국민안전처 방호조사과-180(2015.01.07.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』

나. 재난대응과-862(2015.01.09.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리대책 알림』

다. 재난대응과-2194(2015.1.30.)호 『소방용수시설 교차점검 계획 알림』

Ⅱ		추 진 계 획

가. 기 간 : 2015 . 2. ∼ 6월(상반기)

나. 권역별 교차 점검 계획

구 분	1, 3, 5월	2, 4, 6월	비고
소방서	영등포 ↔ 구로	영등포 ↔ 양천

◦ 일  정

◦ 대  상 : 4개소 이상 임의 선정

◦ 점검자 : 대응총괄팀장 및 소방용수담당

다. 본서 단위 점검 계획

◦ 일  정

3, 5월	2, 4, 6월
영등포 → 당 산	당 산 → 영등포
당 산 → 여의도	여의도 → 당 산
여의도 → 신 길	신 길 → 여의도
신 길 → 대 림	대 림 → 신 길
대 림 → 영등포	영등포 → 대 림

◦ 대  상 : 지정센터의 용수 대상의 5% 이내

◦ 방  법 : 매월 지·수리 조사 시 병행실시

- 센터별 용수현황을 점검을 실시할 센터에 제공

- 점검을 실시할 센터에서는 5% 범위 내에서 대상을 선정

- 점검 중 발생한 긴급사항은 대응총괄팀에 보고

◦ 결과보고 : 매월 1일한(붙임2)

- 조사를 실시 한 센터에서는 고장용수시설 발생 시 관할 센터에

통보 후 관할 센터에서 고장발생보고

Ⅲ		행 정 사 항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 자체 실정에 맞게 점검 계획 수립하여 주시고,

나. 소방용수시설 점검 시 안전사고 방지 및 민원이 발생하지 않도록 교육하여 주시기 바랍니다.