전 산 번 호		소방용수시설 기록카드								작 성 일
										2016. 3. 24.
용 수 번 호										작 성 자
270호										소방사 노승환
식별	구별		용량	수압	위 치						설치 년월	비고
지하( ) 지상( ◯ ) 수도( ) 직결( ) 우물( )	단구( ) 양구( ◯ ) 미식( ◯ ) 일식( )			양호( ◯ ) 불량( )	중구 남대문로5가 537						2014. 10. 23.
위치도							제수변	설치방향	서
								철개형식	원형
							특 징 ① 도로구분 : 기타(화단) ② 관구깊이(심도) : 100 cm ③ 제수변과의 거리(지상식) : 40 cm
주변사진						출수사진

☞ 보기 : ▲ 소화전    □ 저수조     급수탑     표지판     제수변

※ 소방용수시설은 적색으로 표시할 것.