용수번호						소방용수시설 기 록 카 드			작성일		2013 . 3 . 11 .
									작성자		소방장 . 김동원 인
											소방장. 이경섭 인
											소방장. 박원준 인
식 별			구 별			용 량 (저수조)	수 압	위 치 (건물명: 삼진상사 앞)				설 치 년 월	표지판
지하( ○) 지상( ) 수도( ○) 직결( ○) 우물( )			단구( ○) 양구( ) 삼구( ) 미식( ○) 일식( )				3.2 Kg 양호( ○) 불량( )	∘ 주소 : 영.양평동1가 89-10 ∘ 인근건물 전화번호 ☎ TEL : 675-3675				2014. 10.31.	무
													설치일
※인근용수시설 거리표시: 763052호 50M, 763015 90M										기타사항
										∘ 소화전뚜껑 “주차금지” 표시 ( 유 . 무 ) ∘ 뚜껑: 원형,사각(대,소) ∘ 소화전깊이 지면→관구: 60cm 지면→바닥: 150cm ∘ 소화전뚜껑지면과높낮이 ∙인상( cm) 인하( cm) ∘ 지상식소화전 높이 지면→스핀들: 70cm ∘ 소화전주위 포장상태 아스팔트 ( ○) 콘크리트 ( ) 보도브럭 ( ) 흙 ( ) ∘ 제수변 관계사항 ∙소화전과 간격: 30cm ∙제수변 깊이: 150cm ∙뚜껑상태: 원형, 말굽형 기타( ) ∘ 소화전설치장소 인도( ), 차도( ) 대로( ), 소로(○) 기타( ), 주택가( ) ∘ 소화전관구 캡 ∙지상식: 개 ∙지하식: 1 개
										범 례
										∘소화전 ∘ 비소장치 ∘ 저수조 ∘ 표지판 ∘ 급수탑 ∘ 제수변 ※ 범례는 적색으로 표시

☞ 식별에 따라서 아래 서식 추가 작성 (근접촬영)

식 별	지하식
예시)

기   록   란

검 사 년월일	검사자	사 고 내 용 (고 장 부 분)	보수의뢰일 (수도사업소)	보수완료확인			도 색		비고
				확인일	확인자	결과	월일	내용
2013.03.11	장.김동원 장.이경섭 장.박원준