소방용수시설 담당자 현황

◈ 3반(소방용수 148(비상소화장치 5개소)

개소	용수번호	담당자	비고
30개소	4247, 4223, 47, 4354, 4161, 4163, 4153(스핀들고장), 4155, 481, 4421, 44, 473(사용불가,스핀들고장), 4276, 4166, 470, 4164, 43(스핀들고장), 4357, 4165 45, 422, 46, 4275, 4413, 4356, 4412, ★급41 42(제수변누수), 472, 4490,	교. 선광호	성산2동
30개소	4460, 4211, 4212, 41, 499, 4415,4245, 4414, 4162, 4248, 4353, 471, 4246, 4399, 448, 4398, 460, 4358, 4213, 4361, 411, 4360, 4154, 4225, 4467(비소43호), 4143, 4419(제수변스핀들고장), 4142, 4278, 4359,	장. 이철재
30개소	4178, 48, 475, 4190(비소49호), 4189, 4144, 414(제수변고장), 474, 4140, 4188(사용불가, 제수변고장) , 4279, 4141, 4458, 497, 412, 4139, 413, 4138, 4436, 4455, 4418, 4420, 4151, 4438(비45호), 4156, 4152, 4179, 4150, 4491, 480,	교. 박성혁
29개소	4149(사용불가 몸통기울어짐 바닥누수), 479, 4280, 498(스핀들파손), 449, 4281, 4147, 4148, 410 4339, 4338, 4459, 415, 4283, 4145(비소73호), 476, 4342, 4341, 4210, 4343, 4344, 4346, 4146, 4347, 4345, 4160, 4348, 4489, 477,	장. 강 훈
29개소	4349, 4350, 416, 4351, 430, 421, 49, 4468, 4282, 4352 4158, 4159(비소6호), 4157, 4249, 4253, 4406, 4209, 4397 4396, 4252, 4250, 4187, 4408, 4417, 478, 4251, 4487 4486, 4476	장. 강동군

1반(소방용수 156( 비상소화장치 4개소)

개소	용수번호	담당자	비고
31개소	4206, 4439, 488, 4207, 4367, 446, 4101, 4365, 445, 441 4208, 4462, 457, 4369, 4272, 4370, 4204, 4371, 4440 4368, 4271, 489, 4205, 456, 4374, 4478, 4235, 4234 4232, 4233(비소1호), 496	교. 조정은	성산1동
31개소	4202, 4298, 4100(사용불가,개폐변고장), 4203(사용불가,개폐변스핀들고장), 455, 4453, 4433, 4201 4454, 4257, 432, 4472, 4256, 4255, 490, 4237, 4236 4404, 4405, 4464, 417, ★저41, 418, 4477, 4172, 4173 420, 4429, 4447(다용도), 424, 4456	장. 최연창
31개소	4296,4297(사용불가, 제수변스핀들파손), 423(비소54호), 4200 4295, 4430, 4254, 4463, 491(비소57호), 4481, 4482, 4483 4484, 4485, 4445(몸통누수), 422, 4284, 461, 4175, 454 4309, 4310, 4307, 462, 4308, 4479, 4294, 450 4167(비소31호), 4174, 419	장. 송우영
32개소	4319, 4177, 4442, 427, 4103(사용불가, 고장), 4334, 4285 4286, 4441, 4425, 4443, 4287, 485, 4427, 4288, 4426 4401, 4457, 4402, 4444, 4403(배수불량), 486, 4331, 4488 ★급44, 4337, 451, 4330, 433(제수변누수), 4290, 4240	장. 송영찬
32개소	4335, 4355, 434,4336, 4470(제수변고장), 4239, 4291, 4168, 4332, 4289, 4102, 4333, 4428, 4437 4214, 4220, 4400, 4372, 4238, 487, 4219, 4191, 4411 4471, 442, 4366, 4293, 4364, 4292, 428, 4373, 4492	장. 윤경현

◈ 2반(소방용수 97, 비상소화장치 2개소)

개소	용수번호	담당자	비고
20개소	4448, 4474, 4258, 4259, 492, 4193, 4480, 4192, 4263 4260, 4261, 4262, 4104, 4316, 4266, 4226 452, 4265, 4434, 4304	장. 임철수	망원2동
20개소	4107, 4171, 4264, 4227, 4461, 4416, 4432(배수불량), 4450(사용불가, 개폐변스핀들고장), 4451, 4196, 4449, 436 ★4446(다용도), 4194, 4105, 4199, 435, 4184, 4299, 4300	장. 박민갑
19개소	425, 4431, 464, 4466,437(제수변스핀들고장), 4183 4301(비소70호), 4302, 4493, 4313, 4195(스핀들불량), 4379 426, 4303, 4422, 495, 4452, 439, 463	장. 김인희
19개소	4314, 4106, 438, 4182, 4465, 4231, 4108, 4180 4197, 4380, 4181, 494, 4267, 4435, 453, 4222 4268, 4186, 4198	장. 오종태
19개소	4176, 4230, 4315, 4277, 4228(비소99호), 440, 493, 4229 4305, 4306, 4185, 4363, 4473(사용불가,개폐변스핀들고장) 4475, 4409, 4269, 4270, 4362, 4410	장. 최영봉