소방용수시설 도색공사 완료사진

이촌119안전센터

1. 소화전 204호	2. 소화전 984호	3. 소화전 1248호	4. 소화전 765호
5. 소화전 528호 제수변 미도색	6. 소화전 583호 제수변 미도색	7. 소화전 584호	8. 소화전 2424호
9. 소화전 853호	10. 소화전 1699호	11. 소화전 2410호	12. 소화전 1465호
13. 소화전 1635호	14. 소화전 1639호	15. 소화전 1641호 아스콘공사로 재도색요	16. 소화전 2411호 미도색
17. 소화전 196호	18. 소화전 425호	19. 소화전 427호	20. 소화전 763호

21. 소화전 1256호	22. 소화전 1269호	23. 소화전 1458호	24. 소화전 1459호
25. 소화전 1464호	26. 소화전 1507호	27. 소화전 2081호	28. 소화전 2082호
16. 소화전 2088호 제수변 미도색	30. 소화전 2337호	31. 소화전 2377호 몸통,제수변 미도색	32. 소화전 1949호
33. 소화전 491호	34. 소화전 759호	35. 소화전 588호	36. 소화전 2425호 몸통,제수변 미도색
37. 소화전 2186호 제수변 미도색	38. 소화전 758호	39. 소화전 270호	40. 소화전 1932호

41. 소화전 1931호	42. 소화전 214호