재난에 안전한 나라, 행복한 국민
		국민안전처
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시

1. 1월 3일 경북 영주시 철물점 화재 시 소방용수시설이 얼어붙어 초기진화에  실패했다는 언론보도와 관련, 중앙소방본부장 특별지시입니다.

2. 전국의 소방용수시설동결여부 등관리실태에 대해 긴급 표본점검을 아래와 같이 지시하니 시행에 철저를 기하고 그 결과를1월 6일(화) 15:00까지 전자메일(karismen@korea.kr)로 제출 후 문서 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검반 편성 : 2인 1조(소방위 이상 간부 1명 포함)

나. 점검대상 : 소방서별 동결우려지역 중심으로 10% 표본조사

※ 지상식, 지하식, 급수탑별로 각 10%씩 선별하여 조사

다. 점검내용 : 배수구 퇴수불량 등으로 인한 동결 소방용수시설 실태

라. 결과보고 : 아래서식에 따라 시도별로 취합보고하고 소방서별 점검결과는 (아래서식 활용) 붙임자료로 보고

※ 동결발생의 주요원인 및 해결방안을 분석하여 보고자료에 포함

- 보 고 서 식 -

구 분	소방용수시설현황	점검대상
		점 검 수	사용가능	사용불가
				계	동결	파손	매몰	용량 부족	수압 부족	기타
합 계
지상식
지하식
급수탑

끝.

							국민안전처장관
수신자					서울특별시장(재난대응과장),부산광역시장(방호예방과장),대구광역시장(대응구조과장),인천광역시장(현장대응과장),광주광역시장(방호예방과장),대전광역시장(대응관리과장),울산광역시장(안전구조과장),세종특별자치시장(방호구조과장),경기도지사(재난대응과장),북부소방재난본부장(소방행정기획과장),강원도지사(방호구조과장),충청북도지사(대응구조구급과장),충청남도지사(방호구조과장),전라북도지사(대응구조과장),전라남도지사(방호구조과장),경상북도지사(대응구조구급과장),경상남도지사(예방대응과장),제주특별자치도지사(방호구조과장),창원소방본부장(소방정책과장)
소방경										소방정										방호조사과장
협조자
시행			방호조사과-114									(	2015.01.05.					)		접수			재난대응과-352								(	2015.1.6.					)
우	110-755					서울 종로구 수송동 이마빌딩 906호															/			http://www.mpss.go.kr
전화		02-2100-0858						/전송			02-2100-5483					/	ku70@mpss.go.kr												/	공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.