신규 고장 소방용수시설 현장확인 결과보고

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
1	소화전	지상식	1330	서울특별시 동작구 보라매로 77-0 (신대방동 344-23)곰가네설렁탕	제수변 스핀들 고장	고장 (사용불)	2018.3.27	위.임창규 장.문상묵 장.김종진
위 치 도					현 장 사 진

노량진119안전센터

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
2	소화전	지하식	1100	동작구 동작구 보라매로 65-0(신대방동 344-41)경헌음악학원	개폐불가	고장 (사용불)	2018.3.27	장.전순미 교.김희태 교.김영랑
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
2	소화전	지하식	1286	동작구 보라매로9길 9-0(신대방동 344-111)원림주택	제수변스핀들고장 제수벨브 불량	고장 (사용불)	2018.3.26	장.전순미 교.김희태 교.김영랑
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
2	소화전	지하식	1105	동작구 국사봉2바길 30-0(신대방동 341-83)	개폐불가	고장 (사용불)	2018.3.26	위.박광식 위.양형모 장.김나현
위 치 도					현 장 사 진

변경 소방용수시설 현장확인 결과보고

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
2	소화전	지하식	1368	동작구 등용로4길 93-0(대방동 44-131)	기타	양호 (사용가)	2018.3.13	위.이근우 사.최종남
위 치 도					현 장 사 진