신규 고장 소방용수시설 현장확인 결과보고

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
1	소화전	지상식	1304	서울특별시 동작구 보라매로5길23 (신대방동 395-62) 삼성보라매옴니타워	지상식소화전 몸통스핀들 헛돎	고장 (사용가)	2019.3.13	교.어진아 교.전 현
위 치 도					현 장 사 진

현장대응단

변경 소방용수시설 현장확인 결과보고

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
1	소화전	지하식	1268	동작구 신대방길 72 (신대방동 604-8)	배수불량	양호	2019.03.22	위.육신춘 장.강민영
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
2	소화전	지하식	1271	동작구 신대방11길 13 (신대방동 688-18)	배수불량	양호	2019.03.21	위.육신춘 장.강민영
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
3	소화전	지하식	1018	동작구 신대방길 61 (신대방동 605-19)	배수불량	양호	2019.03.22	위.육신춘 장.강민영
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
4	소화전	지하식	1017	동작구 신대방16가길 41 (신대방동 599-28)	제수변 스핀들	양호	2019.03.22	위.오문석 장.김용필 교.방기덕
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
5	소화전	지하식	1318	동작구 신대방16길 7 (신대방동 591-37)	배수불량	양호	2019.03.21	위.강창권 위.김종진 장.정춘교
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
6	소화전	지하식	1267	동작구 신대방길 88 (신대방동 602-15)	배수불량	양호	2019.03.21	위.강창권 위.김종진 장.정춘교
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
7	소화전	지하식	1426	동작구 신대방1길 38 (신대방동 696-47)	몸통누수	양호	2019.03.22	위.최유진 사.송원기 사.박종윤
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
8	소화전	지하식	1094	동작구 여의대방로22나길 43-19 (동작구 신대방동 364-147)	제수변 스핀들 헛돎	양호	2019.03.14	교.어진아 교.전 현
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
9	소화전	지상식	1178	동작구 대방동길 74-0 (동작구 대방동 375-1) 성남고등학교내	몸통스핀들고장	양호	2019.03.26	위.이근우 사.최종남
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
10	소화전	지하식	1197	동작구 대방동5길 27 (동작구 대방동 391-28)	몸통스핀들고장	양호	2019.03.27	위.이근우 사.최종남
위 치 도					현 장 사 진

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
11	소화전	지하식	1316	동작구 여의대방로36길 16-0 (동작구 대방동 381-35) 대방동아파트	몸통스핀들고장	양호	2019.03.27	위.이근우 사.최종남
위 치 도					현 장 사 진