소방용수시설 담당자 지정 (1팀)

○ 총 대 상 : 211개소 (소화전208 <지상식 100개, 지하식 108개> 저수조2,급수탑1)

○ 조사대상 : 72개소  (소화전71  <지상식 19개, 지하식  52개> 급수탑1)

연번	조 사 자	조사일	조 사 대 상	조사지역	조사내용	비고
1	장.민병진 장.고민석	1.19	1820, 1179, 567, 2475, 1768, 1769, 841	동빙고동 주 성 동 일 대 (72개소)	시설파손 장애물제거 고장확인 취약지리 조사 점검 등	지상 (파랑) 고장 (밑줄)
		1.20	1773, 319, 2197, 2201, 1180, 2198, 507
		1.21	1062, 2474, 842, 1770, 211, 1771, 2109, 2493
		1.22	120, 2303, 631, 1758, 1757, 1067, 1066 2494
		1.23	2200, 1176, 2414, 843, 1177, 844, 1756 2495
2	위.강현구 위.김현진 장.김대웅	1.19	2256, 1340, 1203, 836, 1826, 1827, 2380
		1.20	1774, 1065, 2199, 1824, 1825, 1775, 485
		1.21	837, 1821, 1822, 1063, 1823, 723
		1.22	1828, 1829, 506, 1830, 1831, 1068, 2107
		1.23	1772, 1064, 484, 급9, 2108, 2381, 942
◆ 감독수리 : 센터장 박주상, 1팀장 이천수

*  567(지하식, 스핀들불량), 1757(지하식, 출수불량)

소방용수시설 담당자 지정 (2팀)

○ 총 대 상 : 211개소 (소화전208 <지상식 100개, 지하식 108개> 저수조2,급수탑1)

○ 조사대상 : 71개소  (소화전70  <지상식 26개, 지하식  44개> 저수조1)

연번	조 사 자	조사일	조 사 대 상	조사지역	조사내용	비고
1	장.김기범 교.김두영	1.5	저37, 34, 386, 2099, 1201, 2100, 2101 2505	서빙고동 일대 (33개소)	시설파손 장애물제거 고장확인 취약지리 조사 점검 등	지상 (파랑) 고장 (밑줄)
		1.6	483, 2102, 385, 1339, 1341, 479, 2433
		1.7	2103, 2110, 2104, 482, 2307, 2306
		1.8	2305, 481, 2472, 1202, 2105, 480
		1.9	1337, 2106, 2473, 1338, 2392, 1514
2	위.정기수 장.이승훈 장.김정윤	1.5	465, 524, 523, 2257, 2258, 121, 512, 2506	동빙고동 일대 (38개소)
		1.6	1342, 2309, 2308, 1343, 1344, 1346, 395
		1.7	1345, 891, 981, 2442, 1759, 838, 1762, 2443
		1.8	1761, 1760, 1178, 1763, 1766, 839, 1764, 2218
		1.9	508, 1765, 979, 1767, 840, 2423, 2413
◆ 감독수리 : 센터장 박주상, 2팀장 유종호

*  483호(지상식, 지상식스핀들불량), 1202(지하식, 스핀들불량), 1767(지하식, 스핀들불량), 2101(지상식, 제수변기울기심함), 2102(지상식, 스핀들불량).482(지상식,스핀들고장)

소방용수시설 담당자 지정 (3팀)

○ 총 대 상 : 211개소 (소화전208 <지상식 100개, 지하식 108개> 저수조2,급수탑1)

○ 조사대상 :  68개소 (소화전67  <지상식 47개, 지하식  20개> 저수조1)

연번	조 사 자	조사일	조 사 대 상	조사지역	조사내용	비고
1	위.김경수 교.이윤성	1.12	1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 179, 2471	이 촌 동 서빙고동 용산동6가 일 대 (68개소)	시설파손 장애물제거 고장확인 취약지리 조사 점검 등	지상 (파랑) 고장 (밑줄)
		1.13	2094, 1843, 1844, 438, 2096, 2095, 1845, 1665
		1.14	1846, 69, 68, 1513, 2097, 439, 582, 181
		1.15	1847, 74, 2098, 1604, 1848, 1849, 1850, 1851, 2510(신설)
		1.16	2440, 724, 222, 1608, 1607, 2384, 2439
2	위.여운균 장.정재호	1.12	2379, 178, 1832, 1833, 221, 1512
		1.13	1509, 1508, 1510, 1511, 저30, 1834
		1.14	180, 1663, 2343, 1835, 529, 1836
		1.15	1658, 1605, 1606, 2441, 1662
		1.16	2304, 325, 2400, 2344, 349
◆ 감독수리 : 센터장 박주상, 3팀장 박재유

*  178(지상식, 제수변누수),179(지상식.제수변 및 스핀들고장)