소방용수시설 보수결과 보고
□ 지상식소화전 ■ 지하식소화전 □ 급수탑 □ 저수조 □ 비상소화장치
보수결과	주 소	성동구 마장로 35나길 31
	용수번호	040279	도로구분	소로
				광로(40m이상), 대로(25~40), 중로(12~25), 소로
	용수구분	지하식	설치도로구분	인도
				차도, 인도, 기타
	수압(㎏/㎠)	2.5 (㎏/㎠)	설치지역구분	기타
				주거,상업,공업지역, 고지대, 시장지역, 화재경계지구, 통행곤란지역, 기타
	검수결과
(붙임서류) 1. 위치도 1부. 2. 소방용수시설 사진 3부. - 출수장면, 정면사진, 후면사진(지하식의 경우 내부사진)

위 치 도	소방용수시설 사진

소방용수시설 사진	소방용수시설 사진

※ 검수시 중점 점검 사항(각 소방용수설비는 검정품 사용여부 반드시 확인)