보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 777호 2. 소화전 위치 : 동대문구 한천로 114 3. 점검일시 : 2019.06.09. 4. 점검자 :소방교 유동근, 소방사 이동은 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 2714호 2. 소화전 위치 : 동대문구 답십리로64길 70 3. 점검일시 : 2019.06.09. 4. 점검자 : 소방교 유동근, 소방사 이동은 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진

보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 495 2. 소화전 위치 : 동대문구 장한로6길 53 3. 점검일시 : 2019.06.05. 4. 점검자 : 소방위 김종석외 3명 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 2916 2. 소화전 위치 : 동대문구 장한로12길 7 3. 점검일시 : 2019.06.05. 4. 점검자 : 소방위 김종석외 3명 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진

보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 496 2. 소화전 위치 : 동대문구 장한로 60 3. 점검일시 : 2019.06.05. 4. 점검자 : 소방위 김종석외 3명 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 1852 2. 소화전 위치 : 동대문구 장한로29길 28 3. 점검일시 : 2019.06.05. 4. 점검자 : 소방위 김종석외 3명 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진

보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 876 2. 소화전 위치 : 동대문구 전농로 86-1 3. 점검일시 : 2019.06.10. 4. 점검자 : 소방위 김재황외 4명 5. 점검사항 : 양호
외관 사진	출수 사진