고장소방용수시설(1)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
090052	곰달래로195풍한빌딩앞 (강서구화곡동860-15)	제수변스핀들 고장 (설치일자 1998.09.03)		사용불가 (지상식 소화전 몸통파손)	2016.06.03

몸통부 절단

고장소방용수시설(2)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 가·부	발견일자
010108	강서구 등촌로 550 (강서소방서 내 후정)	출수 후 수압을 높이면 주변 지면에서 물이 올라옴	사용가