	강남소방서
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수의뢰(형식변경 3개소)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대로변에 위치한 지상식 소화전이 보행자 통행에 불편이 되어 지하식 소화전으로 형식변경을 요청하니 안전사고 예방을 위해 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호	주소	사 유	보수요청내용
1	127	강남구 학동로519	보행로 중앙에 설치되어 보행자 통행불편 및 안전사고 우려(민원 제기)	현재위치 지상식 소화전에서 지하식 소화전으로 형식변경
2	781	강남구 학동로101길 19	보행로 중앙에 설치되어 보행자 통행불편 및 안전사고 우려(민원 제기)	현재위치 지상식 소화전에서 지하식 소화전으로 형식변경
3	2565	강남구 역삼로52길 14	보행로 중앙에 설치되어 보행자 통행불편 및 안전사고 우려(민원 제기)	현재위치 지상식 소화전에서 지하식 소화전으로 형식변경

붙임  현장사진 및 위치도(127호, 781호, 2565호) 각 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자			재난관리과장
협조자
시행	재난관리과-1573	(	2016.2.29.	)	접수	급수운영과-3779	(	2016.2.29.	)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개