【소방용수시설 보수확인 복명서】

종 별 (식별)	용수번호		위 치	고장내용 (보수내용)		확인결과 (검수결과)	비 고
소화전 (지상식)	599호 비소(14호)		두텁바위로38길 23번지 앞	몸통파손 (몸통보수완료)		사용가능 (양호)
					(복명자)
					소속 : 후암119안전센터 계급 : 소 방 교 성명 : 김 철 웅
(내 용)
상기 소화전은 2014년 7월 21일 09시 30분경 차량 추돌로 인한 소화전 몸통 및 비상소화장치함 파손으로 고장 발생된 소화전으로, 2014년 8월 27일 15시경 후암119안전센터 1팀장 석기원 외 3명은 관내 소방용수시설 보수완료에 따른 현장 확인차 두텁바위로38길 23번지 앞 소화전(지상식) 599호 및 비상소화장치함 14호를 재 검수한바 보수완료 되었음을 확인하였고, 외관 및 출수 상태 양호합니다.
2014년 8월 27일 확인자 센터장 서정서 서명(인)

소방용수시설 보수확인 사진

○ 확인 전
○ 확인 후