소화전 뚜껑 교체 보고서

비고

○ 조사일자 : 2021. 3. 30.(화) - 소방용수시설 일제조사중

○ 조 사 자 : 장.곽진호, 교.강중원, 사.신민재

○ 관리번호 : 소방용수시설(공소1327호)

○ 위    치 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 20

○ 고장내용 : 도시미관사업으로 지상식 소화전 제수변 뚜껑이 보도 블럭화되어 뚜껑이 무겁고 손잡이가 없어 화재발생 시 소화용수 점유가 곤란하므로 제수변 뚜껑 교체가 필요함.

위치도
현장 사진	현장 사진