소방용수시설 불량맨홀 정비 현황

◯ 소방용수시설 현황 : 소화전 7개소(지상식 2, 지하식 5)

◯ 소방용수시설 상세 내역

연번	관할	식별	용수번호	위 치	내 용	조사결과 (공사유무)
8	망우	지하식	3092	망우로71길 44(망우동 344-41) 맛고을식당 앞	단차조정	유 (정상사용가능)
9	망우	지하식	3073	망우로449(망우동 340-16) SK망우충전소 뒤 미니스톱 대각선 건너	단차조정	유 (정상사용가능)
10	망우	지상식	3421	용마산로94길 31(면목동 46-12) GS25 편의점 앞	단차조정	유 (정상사용가능)
11	망우	지하식	3326	면목로61길 30(면목동 546-64) 면동초교 뒤 지번 주택 앞	단차조정	유 (정상사용가능)
12	망우	지하식	3388	겸재로54길 53(면목동 69-36) 동원철물 앞	단차조정	유 (정상사용가능)
13	망우	지상식	3382	겸재로54길 72(면목동109-52) CU편의점 앞	단차조정	유 (정상사용가능)
14	망우	지하식	3542	상봉로1길 40(면목동 69-124) 지번 주택 앞	단차조정	유 (정상사용가능)