소방용수시설 설치예정지(1)

○ 설치 대상

<용산소방서 후암119안전센터>

연번	비소 번호	위 치	건 물 명	배관구경 (㎜)	도로폭 (m)	포장 구분	비고
1	116	용산동2가 1-480 (신흥로 95-9)	신흥시장내	100	4	아스팔트	신흥시장

※ 비상소화장치 내(內) 지상식 소화전 설치 필요

소방용수시설 설치예정지 위치도 및 전경사진

소방용수시설 설치예정지(2)

○ 설치 대상

<용산소방서 이촌119안전센터>

연번	비소번호	위 치	건 물 명	배관구경 (㎜)	도로폭 (m)	포장 구분	비고
2	38	용산구 효창원로42길 23	용문시장 내 삼익당 한의원 옆	80	4	아스팔트	용문시장

※ 비상소화장치 내(內) 지상식 소화전 설치 필요

소방용수시설 설치예정지 위치도 및 전경사진