소방용수시설 검수결과 보고
■ 지상식소화전 □ 지하식소화전 □ 급수탑 □ 저수조 □ 비상소화장치
검수결과	주 소	송파구 송파동 143-3
	용수번호	400541호	도로구분	소로 (4M ~ 12M)
				중로(12~25)
	용수구분	지상식소화전	설치도로구분	인도
				차도, 인도, 기타
	수압(㎏/㎠)	3.5(㎏/㎠)	설치지역구분	주거지역
				주거,상업,공업지역, 고지대, 시장지역, 화재경계지구, 통행곤란지역, 기타
	검수결과	이 상 없 음
(붙임서류) 1. 위치도 1부. 2. 소방용수시설 사진 3부. - 출수장면, 정면사진, 후면사진(지하식의 경우 내부사진)

위 치 도	소방용수시설 사진

소방용수시설 사진	소방용수시설 사진

※ 검수시 중점 점검 사항(각 소방용수설비는 검정품 사용여부 반드시 확인)