소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	1	위 치	강북구 도봉로 357 우리은행 앞 (강북구 수유동 191-1)		인근수리 및 거리	공소1356호, 70m
유형	지상식	도로형태 및 폭	24m 도로(대로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진

소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	2	위 치	강북구 한천로 1041 아가엄마 산부인과앞 (수유동 190-8)		인근수리 및 거리	공소1353호, 65 m
유형	지상식	도로형태 및 폭	24m 도로(대로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진

소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	3	위 치	강북구 삼각산로 140 금하미용타운 앞 (수유3동 36-1)		인근수리 및 거리	공소1274호, 55m
유형	지상식	도로형태 및 폭	13m 도로(대로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진

소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	4(예비)	위 치	강북구 한천로 1040 빵구오베이커리앞 (수유동 177-48)		인근수리 및 거리	공소1324호, 50m
유형	지상식	도로형태 및 폭	24m 도로(대로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진

소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	5(예비)	위 치	강북구 노해로 65 현대 블루핸즈 수유중부점앞 (수유동 39-10)		인근수리 및 거리	공소1288호, 75m
유형	지상식	도로형태 및 폭	22m 도로(중로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진