소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	1	위 치	강북구 오현로21길 84 번동햇살공영주차장 앞 (번2동 148-380)		인근수리 및 거리	공소1176호, 35m
유형	지하식	도로형태 및 폭	8m 이면도로(소로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진

소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	2	위 치	강북구 오현로 147 동산교회 앞 보도 (번2동 148-390)		인근수리 및 거리	공소1249호, 40m
유형	지상식	도로형태 및 폭	2.5m 보도(소로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진

소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진

현장대응단

연번	3	위 치	강북구 한천로 942 현대부동산 앞 보도 (번1동 430-62)		인근수리 및 거리	공소1244호, 40m
유형	지상식	도로형태 및 폭	3.5m 보도(소로)		주 민 동 의
위 치 도				현 장 사 진