소방용수시설 신설 예정지 위치도(예시)_

연번	식별	위치	건물명	포장구분	도로폭	지역현황	관할센터
2	지상식	서초구 방배로141 (방배동935-40)	극동빌딩	보도블럭. 인도	3M	주거지역	방배
건물 전면 보도블럭에 설치 요망

연번	식별	위치		건물명	포장구분	도로폭		지역현황	관할센터
3	지하식	서초구 서초대로4길41 (방배동954-12)		대일하이츠 빌라	아스팔트. 일반도로	3M		주거지역	방배
지번 건물 앞에 설치 요망