수리완료 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 2394호
위 치	서울시 중랑구 겸재로94 어항단지 회국수전문점앞 (면목동 174-101)
확 인 일	2023. 03 .12.	수리내역		지상식 소화전 몸통,스핀들교체 ( 사용가능 )
상세내역	2023년 02월 10일 정기용수 조사중 스핀들 및 출수불량으로 사용불가였던 소화전이 수리 완료되어 2023년 3월 12일 사용가능상태 확인함.