소방용수시설 운영위원회 회의결과

유관기관과 긴밀한 협조체제 구축을 통한 소방용수시설의 효율적 관리·운영 및 불법 주정차, 양보의무 위반 단속 강화로 소방통로확보를 위한 2015년도 소방용수시설 운영위원회 회의 실시결과 보고임.

Ⅰ		개 요

◎  일   시 : 2015. 12. 19(수) 14:00 ~ 15:00

◎ 장  소 : 우리서 2층 소회의실

◎  참가기관

동작구청(도로관리과, 교통지도과)

남부수도사업소(시설관리과)

남부도로사업소(도로보수과)

동작구 도시시설관리공단(경영사업팀)

Ⅱ		회의 결과

◎  동작구청 - 도로관리과

도로굴착 등 공사시 소방서에 우선 통보할 수 있도록 협조

불량맨홀 정비시 신속한 정비를 통해 민원 및 안전사고 방지 적극 협조

이수역 주변 무단 변경 소화전 맨홀에 대한 조속한 원상복구를 통해 현지       급수체계 확립에 협조

◎ 동작구청 - 교통지도과

시장 및 주거밀집지역 등 골목길 불법 주정차 단속 강력 실시

주정차 단속시 단속스티커 사용요령 및 시민 응대요령 등 단속요원 지도협조

긴급차량 양보의무 위반 단속 적발시 적극 협조로 소방통로 확보 개선 유도

◎ 남부수도사업소 - 시설관리과

배정수량 설치 후 잔여예산 발생시 신설 소화전 추가 설치추진 협조

고장 소방용수시설 우선순위로 신속한 보수 실시

예산 전액 소진될 수 있도록 조기 추진 협조

보행지장 소방용수시설에 대한 개선 실시

소방용수시설 신설 및 보수 후 도로복구 지연으로 인한 민원발생 방지

◎ 남부도로사업소 - 도로보수과

도로상 보수 등 공사시 소방서에 통보할 수 있도록 추진

불량맨홀 정비시 신속한 정비를 통해 민원 및 안전사고 방지 적극 협조

◎ 도시시설관리공단 - 경영사업팀

소방용수시설 주변 5m이내 거주자 우선 주차구획선 배정 금지 협조

골목길 모서리의 소방차 회전반경 이내 주차구획 제거 협조

Ⅲ		관련사진