소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[긴급] 지하식 3305호
위 치	중랑구 상봉로11길 35(면목동 74-17) 에녹농수산물
확 인 일	2019. 5. 14.	내 역 (사용여부)	지하식 소화전 제수변 이설(사용가능)
상세내역	제수변 위치가 점포 좌판 경계면에 위치해 있어 소화전 사용에 어려움 있으며 점포 주인과 잦은 마찰을 초래하여 제수변 이설요함
위치도
현장사진 : 현재 제수변 위치에서 우측 도로상으로 약3m 이동 설치