소방용수시설 이설 요청

◯ 소방용수시설 상세 내역

연번	용수번호	기존위치	이설위치	비고
1	2363	사가정로50길 67(면목동 353-8) 면목시장 내 점포(지상식)	면목로35길 15(면목동 665-3) 동향단 앞 도로상(지하식)	지하식으로 형식변경
		이 하 빈 칸

소방용수시설 이설 예정지

관리번호	지상식 2363호(지상식 ⇒ 지하식으로 형식변경 이설)
위 치	중랑구 면목로35길 15(면목동 665-3)
확 인 일	2019. 5. 16.	내 역 (사용여부)	지상식 ⇒ 지하식으로 형식변경 이설(사용가능)
상세내역	소화전 위치가 시장 점포 내 위치해 있어 소화전 사용 및 점검에 어려움 있으며 점포 주인과 잦은 마찰을 초래하여 이설요함
위치도
현장사진 : 동양단 앞 도로상으로 지하식으로 형식변경 이설