	마포소방서
수신자	한일개발주식회사
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 협조 요청에 대한 회신『경의선숲길 공원조성공사(새창고개구간)』

1. 관련문서

가. 한·경 714-185(2014.07.21.)호 『경의선숲길 공원조성공사 시행에 따른 지장물 이설 협조요청』

나. 현장지휘대-7356(2014.07.21.)호 『경의선숲길 공원조성공사 시행에 따른 지장물 이설 협조요청』

2. 위와 관련하여 귀사에서 요청하신 『경의선숲길 조성공사(새창고개구간)』로 인한 지하식 소화전 이설 건에 대하여 아래와 같이 조건부 허가함을 알려드립니다.

가. 위    치 : *************************************

나. 이설소화전 : 지하식 소화전 1개소(*********)

다. 공사내용

- 경의선 숲길 공원조성에 따른 지하식소화전 위치조정

라. 허가조건

○ 이설에 따른 모든 비용은 원인 행위자가 부담하기로 함(수도법71조 의거)

○ 소화전을 기존위치에서 현장상황에 맞게 이설

※ 도로변(새창로)에 이설할 경우 차량 소통에 지장이 발생하지 않는 범위내에서 이설 하여 주시기 바랍니다.

○ 이설공사시 시민의 보행에 지장이 없도록 설치하여야 함

○ 이설공사 진행시 관련기관(서부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하여, 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 완벽한 시공을 하여야함

○ 이설공사 완료 후 소화전의 기능상 이상유무를 검수받아야 함

마. 소방용수시설을 손상․파괴․철거 또는 그밖의 방법으로 그 효용을 해한 경우 소방기본법 제50조(5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)에 의거 불이익 처벌을 받게 되므로 공사로 인한 하자가 발생되지 않도록 유의하시고,

바. 이설완료시 그 결과를 사진등을 첨부하여 마포소방서 대응총괄팀으로 통보 바랍니다.

※ 마포소방서 대응총괄팀(☎715-2119)

붙 임 　1. 지하식 소화전 설치 세부 지침서

2. 이설소화전 위치도 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자			대응총괄팀장			현장지휘대장
협조자
시행	현장지휘대-7371	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 신수동 1~100 100-5 마포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)