소방용수시설 이설 확인 결과

<한강로119안전센터>

연번	종 별	용수번호	식 별	위 치	조사결과 (양호/불량)	불량내용	비 고
1	소화전	001695	지하식	한강대로38길 38 용산어린이집 즉면도로	양호
2	소화전	001693	지하식	한강대로38길 38 용산어린이집 즉면도로	양호
3	소화전	001696	지하식	한강대로38길 28 제피커피전문점 앞	양호
4	소화전	001379	지하식	한강대로38길 11 한강로주민센터 후면좌측	양호
5	소화전	001229	지하식	한강대로38길 28 한강로주민센터 국기게양대 차로변	양호

1. 소방용수시설 이설확인 결과(사진)

1695호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	1695호/내부 (※출수장면 촬영)

2. 소방용수시설 이설확인 결과(사진)

1693호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	1693호/내부 (※출수장면 촬영)

3. 소방용수시설 이설확인 결과(사진)

1696호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	1696호/내부 (※출수장면 촬영)

4. 소방용수시설 이설확인 결과(사진)

1379호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	1379호/내부 (※출수장면 촬영)

5. 소방용수시설 이설확인 결과(사진)

1229호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	1229호/내부 (※출수장면 촬영)