소방용수시설 이설 확인 결과

<현장대응단>

연번	종 별	용수번호	식 별	위 치	조사결과 (양호/불량)	불량내용	관할
1	소화전	001114	지하식	청파로71길 94	양호		대응단

1. 소방용수시설 이설확인 결과(사진)

640×480 크기	640×480 크기
001114호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	001114호/내부 (※출수장면 촬영)