【 소방용수시설 보수완료 보고서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	보수내용		확인결과	비고
소화전 (지하식)	100호	강동구 둔촌동 600-8번지 정산빌딩	배수 및 토사제거 (자체정비)		양호	사용가
				(복명자)
				소속 : 현장대응단 성명 : 소방장 오춘섭
상기 소방용수시설에 대하여 2014. 10. 20. 10월 중 일제소방용수시설 조사중확인한 “배수불량” 사항을 “자체 보수완료[자체 정비]”하여 아래와 같이 이상 없음을 통보합니다. 1. 일 시 : 2015. 1. 12. (월) 2. 대 상 : (지하식) 공소 100호 3. 내 용 : 배수불량 붙임 : 소화전 사진 및 위치도 1부.
2015년 1월 13일 확인자 현장대응단 단장 소방령 김주호

【소방용수시설 사진 및 위치도】

완료 전 사 진		완료 후 사진
위 치 도 (강동구 둔촌동 600-8번지 정산빌딩)