【 소방용수시설 보수완료 보고서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	보수내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	29호	강동구 성내동 180-13번지	지상식 소화전 캡망실 (자체정비)		양호	사용가
				(복명자)
				소속 : 성내119안전센터 성명 : 소방위 노 극
상기 소방용수시설에 대하여 2014. 11. 22. 11월중 정기소방용수시설 조사중 “지상식 소화전 몸통 캡망실” 사항에 대한 “자체 보수완료[자체 정비]”하여 아래와 같이 이상없음을 보고합니다. 1. 일 시 : 2014. 11. 22. (토) 2. 대 상 : (지상식) 공소 29호 3. 내 용 : 지상식 소화전 몸통 캡망실 붙임 : 소화전 사진 및 위치도 1부.
2014년 11월 22일 확인자 성내119안전센터 센터장 소방경 유득식

【소방용수시설 사진 및 위치도】

완료 전 사 진		완료 후 사진
위 치 도 (강동구 성내동 180-13번지)