소방용수시설 전산 입력 자료(기초 조사서)

홍은119안전센터

연번	용수 구분	용수 번호	식별	설치위치	설치지점	취약 구분	철개형식			심도 (cm)	수압 (kg)	표지판		도로구분	도로 너비	제 수 변				배관 구경	설치일	사용 가부	비고
							원형	각형	규격			설치 위치	유․무			설치방향 (소화전에서)	철개형식		유 ․ 무
																	원 형	말굽형
1	공설	3549	지하	서. 통일로32길14 (홍제동104-6)	인왕궁아파트 입구 좌측	소방차 진입곤란지역	0			70	2.5			소로	4	전실내				100	2017. 8.7	가

□ 작성 요령

※“주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 영세민 밀집지역, 시장ㆍ화재경계지구, 소방차진입불가지역, 기타”를 구분하여 기재

※ 소화전 설치지점은 “00건물 전, 후, 좌, 우“로 구분하여 기재할 것.

※ 제수변 설치방향은 소화전을 기준 “동,서,남,북,동남,동북,남서,남동,북동,북서”로 구분하여 기재할 것.

※ 공간이 없도록 빠짐없이 철저히 기재 바람.