2015년도 6월 소방용수시설 정기 조사 계획

현장대응단 진압대

1

소방용수시설 총괄현황

합계	소 화 전							저수조	급수탑
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
568	566	169	169		397	396	1	1	1		1

2

소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조	급수탑
				지상식	지하식
총계		6개동	568	169	397	1	1
1	현장대응단 진압대	등촌1동	111	30	79	1	1
2		등촌2동	118	21	97
3		등촌3동	89	48	41
4		화곡6동	103	19	84
5		가양3동	18	17	1
6		염창동	129	34	95

3

비상소화장치함 현황

연번	관리번호	위 치	비 고
1	1호	강서구 등촌2동 569-23 조형빌라	호스릴방식
2	3호	강서구 등촌2동 570-15 청솔하이츠	호스릴방식
3	26호	강서구 등촌2동 365-76 대경연립
4	27호	강서구 등촌2동 366-124 구)강서교회
5	10호	강서구 등촌2동 365-104 두보아파트
6	2호	강서구 염창동102-42 은천교회
7	4호	강서구 화곡6동 42-111 삼화연립B동

4

조별 조사자 현황

반	조	감독자	조사자
1대	1	총감독자 소방령 김용관 감독자 소방위 양용운	최규현, 김진철, 최준호, 김희웅
	2		최재준, 남택동, 김용상
	3		이경남, 정진환, 곽경석, 조규상
	4		김덕봉, 김운영, 남병한
2대	1	총감독자 소방령 김용관 감독자 소방위 한형회	박종국, 유호범, 김재일, 장우석
	2		김학기, 유진영, 박성용, 양동석
	3		김기열, 김태환, 성낙진, 조성빈
	4		김재근, 이갑수, 김봉수
3대	1	총감독자 소방령 김용관 감독자 소방위 강성수	이주수, 정정표, 박정열, 최승진
	2		김영수, 김성남, 공관석, 손병수
	3		박주용, 이동식, 서현규, 한용훈
	4		안효성, 최득섭

※ 교육 등 사고자현황

이규영(1팀) : 유아휴직(4.25 ~ 6.24)

5

소방용수조사 일정[1대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
등촌1동A (58개소) 1반-1조	06월07일	공소01- 06, 35, 48, 50, 59, 11(고장), 73, 80, 89(고장), 93 공소01- 96, 05, 63, 64, 69			최규현 김진철 최준호 김희웅	현장대응 단 장 (진압1대장)	고장3
	06월13일	공소01- 81, 85, 12(고장), 27, 34, 36,40, 52, 60, 86 공소01- 99, 10, 17, 22, 23
	06월22일	공소01- 42, 41, 51, 61, 75, 21, 24, 25, 53, 58 공소01- 62, 70, 71, 92,
	06월28일	공소01- 26, 82, 88, 77, 90, 100, 101, 39, 72, 84 공소01- 91, 103, 104, 105
등촌1동B (53개소) 1반-2조	06월07일	공소01- 02, 03, 15, 16, 43, 07, 30, 31, 32, 47 공소01- 14, 37, 38	1-1 (고장)	1-1	최재준 남택동 김용상		고장4
	06월13일	공소01- 45, 66, 108, 01, 04, 08, 33, 56, 65(고장), 18 공소01- 28, 46, 55, 109
	06월22일	공소01- 78, 94, 98 ,09, 13, 19, 20, 29, 76, 79 공소01- 44, 49
	06월28일	공소01- 54, 57(고장), 67, 87, 97(고장), 68, 74, 83, 95, 102 공소01- 106, 107
등촌3동A (43개소) 1반-3조	06월07일	공소03- 23(고장), 31, 36(고장), 60, 52, 55 공소03- 58, 74, 19(고장), 20,27			이경남 정진환 곽경석 조규상		고장5
	06월13일	공소03- 28, 01, 24, 43, 53, 57 공소03- 59, 73, 12, 13, 14
	06월22일	공소03- 21, 38, 39(고장), 85 ,44, 45 공소03- 46, 47, 62, 68, 72
	06월28일	공소03- 75, 76, 81, 84, 88 공소03- 29, 35(고장), 56, 66, 69
등촌3동B (46개소) 1반-4조	06월07일	공소03- 05, 08, 09, 10, 02, 03(고장),89 공소03- 04, 06, 18, 25, 26(고장), 37(고장)			김덕봉 김운영 남병한		고장7
	06월13일	공소03- 11, 30, 32, 34, 48, 49 공소03- 50, 15, 16, 40, 61(고장)
	06월22일	공소03- 63(고장), 64, 77, 17(고장), 33, 54 공소03- 51, 70, 71, 80, 65
	06월28일	공소03- 82, 83, 86, 87, 78, 79(고장) 공소03- 07, 22, 41, 42, 67

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

6

소방용수조사 일정[2대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
화곡6동A (51개소) 2반-1조	06월14일	공소13- 73, 77, 80(고장), 85, 89, 01, 15, 33, 57, 58 공소13-14, 32, 71			박종국 김재일	현장대응단장 (진압2대장)	고장3
	06월20일	공소13- 74, 81(고장), 02, 09, 25, 27, 34, 20, 28, 35 공소13- 50, 53, 93
	06월24일	공소13- 54, 55, 56, 78, 79, 94, 21(고장), 22, 49, 51 공소13- 88, 95,103			유호범 장우석
	06월25일	공소13- 03, 06, 16, 62, 86, 99, 61, 68, 87, 90 공소13- 91, 101
화곡6동B (52개소) 2반-2조	06월14일	공소13- 07, 17, 37, 63, 76, 18, 19, 26, 46, 47 공소13- 13, 30, 31			김학기 유진영		고장1
	06월20일	공소13- 45(고장), 92, 102, 08, 10, 39, 59, 60, 100, 05 공소13- 11, 24, 40
	06월24일	공소13- 41, 98, 04, 23, 36, 38, 42, 97, 12, 29 공소13- 43, 44, 52			박성용 양동석
	06월25일	공소13- 96, 48, 64, 65, 66, 67, 84, 69, 70, 72 공소13- 75, 82, 83
염창동A (47개소) 2반-3조	06월14일	공소04- 04, 06, 33, 36, 75, 07, 08, 10, 31, 37 공소04- 11, 32			김기열 김태환
	06월20일	공소04- 34, 50, 51, 24, 30, 49, 52, 57, 58, 61, 공소04- 78, 79,
	06월24일	공소04- 103,01, 02, 09, 19, 25, 40, 41, 47, 71 공소04- 72, 127			성낙진 조성빈
	06월25일	공소04- 82, 86, 90, 93, 99, 120 공소04- 22, 26, 107, 108, 119
염창동B (47개소) 2반-4조	06월14일	공소04- 13, 14, 23(고장), 106(고장), 21, 28 공소04- 62, 92, 55, 56, 59, 60, 105, 112			김재근 이갑수 김봉수		고장4
	06월20일	공소04- 114, 03, 16(고장), 35, 38(고장), 20, 39 공소04- 46, 53, 54, 97, 101, 121
	06월24일	공소04- 12, 63, 68, 69, 77, 98, 100, 104, 113, 122
	06월25일	공소04- 125,05, 15, 29, 70, 84, 96, 116, 117, 118

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

7

소방용수조사 일정[3대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자		비고
염창동C 3반-1조 (27개소)	06월08일	공소04- 17, 18, 27, 42, 43, 44, 45, 48, 64, 65, 공소04- 66, 67, 73, 74			이주수 정정표 박정열 최승진	현장대응 단장 (진압3대장)	고장2
	06월09일	공소04- 76, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91,94 공소04- 95, 102, 109
염창동C 가양3동 (26개소) 3반-1조	06월10일	공소04- 110, 111(고장), 115, 123, 124, 126, 128, 129, 공소22- 01, 03, 08, 17, 18
	06월12일	공소22- 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 공소22- 14, 15, 16(고장)
등촌2동A (20개소) 3반-2조	06월08일	공소02- 01, 02, 03, 04, 05, 공소02- 06, 14, 16, 22, 23(고장)			김영수 김성남		고장3
	06월10일	공소02- 24, 25, 26, 27, 42 공소02- 43, 44, 45, 47, 55
등촌2동A (18개소) 3반-2조	06월09일	공소02- 56, 66, 76, 80, 81 공소02- 82, 85(고장), 91, 93(고장)			공관석 손병수
	06월12일	공소02- 94, 100, 102, 103, 104 공소02- 105, 106, 113, 115
등촌2동B (22개소) 3반-3조	06월10일	공소02- 08, 09, 10, 11, 15, 18 공소02- 19, 20, 21, 30, 33			박주용 이동식
	06월12일	공소02- 34, 35, 36, 37, 38, 39 공소02- 50, 51, 52, 57, 58
등촌2동B (21개소) 3반-3조	06월08일	공소02- 59, 67, 68, 69, 75, 77 공소02- 78, 83, 86, 87, 89			서현규 한용훈
	06월09일	공소02- 90, 101, 108, 109, 110, 공소02- 111, 112, 114, 117, 118
등촌2동C (37개소) 3반-4조	06월08일	공소02- 07, 12, 13, 17, 28, 29, 31, 32, 40 공소02- 79, 84, 88, 92			안효성 최득섭		고장1
	06월10일	공소02- 95, 96(고장), 48, 49, 53, 54 공소02- 41, 46, 64, 65, 70, 71
	06월12일	공소02- 60, 61, 62, 63, 72, 73 공소02- 74, 97, 98, 99, 107, 116

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.