소방용수시설 자체조사 강화 계획

[잠실119안전센터]

지하철공사장 및 이면도로 상 ․ 하수도배관공사 ․ 건축공사장 등

굴착공사에 따른 소방용수시설 매몰․파손․단수등 우려로 소방용수

시설 조사를 강화 하고자 함

□ 현 실태

○ 지하철(9호선)공사장 대형굴착공사 주변 소방용수시설 관리미흡

○ 이면도로 공사장 소방용수시설 파손 및 매몰 가능성 상존

○ 펌프차량 활용 용수조사시 교통체증 유발(출수시험등 어려움)

□ 대 책

○ 공사장 주변 소방용수시설을 세밀하게 조사 관리

○ 소방용수시설 매몰 ․ 파손 ․ 임의적 단수 등 확인

○ 토목공사 완료전 출수 등 정밀검사

□ 소방용수현황

계	소화전	저수조	비상소하장치함	급수탑
630	622	4	3	1

□ 소방용수시설 조사 강화

○ 기 간 : 08.19 ~ 지하철공사 및 기타 토목공사 완료 전

○ 방 법 : 펌프차량 활용 및 비번일 근무조 편성운영

※ 비번일 조사시 출장여비 집행

○ 중점조사내용

- 관내 공사장 주변 소방용수시설 매몰 ․ 파손 ․ 사용불능 여부 확인

- 외관 ․ 수압상태 ․ 임의단수 ․ 장애물 등 상시 사용 여부 조사

- 주변 공사장 시공업체 관계자에게 소화전 안전 관리토록 교육

- 공사장 주변 소화전 장애물 적치 여부 조사