2018. 6월중 소방용수시설 조사 일정표

□ 소화전현황( 총계 : 221개 (지상식 : 88개, 지하식 : 133개소)

조별 팀별		담당자	용 수 번 호	조사일정	비고
1팀 (68개소) 율현동 (지상 20) (지하 48)	1조 (30)	위,최진수 (15)	2599, 3818, 3819, 453, 2544, 3222, 3221, 3474, 2546, 2545, 3724, 2532(비소71), 3725, 3223, 2854,	각 팀 주 간 일 정 에 따 라 탄 력 운 용	탱크차
		교.강기헌 (15)	446, 2547, 2548, 2763, 3633, 449, 2855, 447, 448, 3807, 3808, 3809, 3824, 3810, 3814,
	2조 (38)	장,석하균 (13)	3817, 3812, 3821, 3820, 3823, 3822, 2607, 3475, 3671, 3811, 3815, 3816, 3813,		펌프차
		교,신상학 (14)	2930, 450, 3225, 2196, 2533(비소76), 3227, 2549, 2534, 3224, 3226, 3228, 452, 3620, 451,
		사,신동륜 (11)	3802, 3803, 3804, 3805, 3606, 3605(비소84), 3670, 3607, 3787(비소83), 2750, 2751,
2팀 (68개소) 자곡동 (지상 31) (지하 37)	3조 (26)	교,조한규 (13)	2606, 2755, 2509(비소73), 3087, 215, 2511(고장), 2929, 1508, 3246(고장), 3245(고장), 2510, 3247, 2598		탱크차
		교,허남영 (13)	2551, 3248, 2512, 2550, 3085, 3086, 3801, 3806, 2729, 442, 2538, 3249, 1792
	4조 (42)	위,김종식 (14)	3251, 2537, 440, 441, 2727, 2928, 3728, 445, 2536, 3250, 2539, 2540, 443, 444		펌프차
		장,박송대 (14)	3252, 3800, 3744, 3745, 3747, 3753, 3760, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3763, 3768
		사,한융희 (14)	3769, 3759, 3761, 3757, 3758, 3756, 3754, 3755, 3749, 3750, 3752, 3751, 3748, 3746
3팀 (85) 세곡동 (지상 37) (지하 48)	5조 (40)	장,곽만복 (20)	2518, 3088, 2521(비소77), 2520(고장), 2522, 1187, 2721, 1186, 1414, 2523, 1188, 2722, 864, 2519, 2513, 865, 2514, 866, 3091, 872,		탱크차
		사,이기철 (20)	3216, 2516, 3217, 937, 2515, 2723, 867, 3218(비소64), 2517(고장), 3559, 3560, 3567, 2603, 2604, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561
	6조 (45)	위,황대연 (18)	3783, 556(비소63), 2925, 2527, 424(비소61), 438, 2927, 425, 2926(비소74), 3090, 2528, 555, 554, 553, 2195, 2529, 2530, 3089,		펌프차
		장,신의섭(14)	3780, 3779, 3777, 3776, 3784, 3781, 3782, 3778, 3785, 3786, 2194, 1413, 3726, 3727,
		교,최혁진 (13)	3673(비소82), 3654, 3672, 2724, 2728, 2752, 3775, 2870, 3774, 3773(고장), 3771, 3770, 3772,

□ 고장용수현황

연번	고장발생일	용수구분	용수번호	고장내용	담당자	비고
1	2017-03-14	지하식	2511	배수불량	교.조한규
2	2017-03-14	지하식	3245	배수불량	교.조한규
3	2018-03-20	지하식	3246	배수불량	교.조한규
4	2016-11-21	지상식	3773	배수불량	교.최혁진
5	2018-03-21	지하식	2517	뚜껑 안열림	사.이기철
6	2017-03-14	지하식	2520	배수불량	장.곽만복