소방용수시설 주변 주차구획선 발견보고

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 주변 주차구획선 발견보고(지상식소화전 764545호)

1. 관련문서

가. 재난관리과-6834(2019.9.30.)호「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림」

나. 대림119안전센터-5487(2019.10.7.)호「[대림]2019년 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획보고」

2. 대림119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 시설이용에 장애가 되는 주차구획선을 발견하여 아래와 같이 보고합니다.

○ 발견일자 : 2019. 10. 14.(월)

○ 장    소 : 영등포구 가마산로 394-0 (신길동 379-5 성락빌딩 앞)

○ 내   용 : 일제수리조사 중 지상식소화전 764545호 주변에 주차구획선 발견

○ 사용여부 : 사용가

○ 확 인 자 : 2팀장 양해영 외 3명

붙임  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2019. 10. 14.

위 복명자  :  소방위 양해영

소방위 이대봉

소방장 김승택

소방교 박욱진

<붙임>

주소: 영등포구 가마산로 394-0 (신길동 379-5 성락빌딩 앞)