소방용수시설 현장 확인 결과

종 별	식 별	사용가부		위 치	확인결과 (양호,불량)	불량 내용	현장확인 담당자
		가	부
공설	지상식	○		신주소 :서강로 1길 12-8 구주소 :창전동 107-2	양호	무	위.심민섭 장.곽상욱 장.윤경록

설치 위치도

현장사진

사진1(출수전 : 원경)	사진2(출수사진 : 근경)