【소방용수시설 파손 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
비상소화장치	5-19호	종로구 창의문로11길 20 (구. 종로구 부암동 370-1)	우측 하단 모서리 및 우측 앞면 문짝 파손	사용가
1. 파손 원인 : 2015. 10. 28. 09:22경 소방장 김관호 등 2명 소방용수 일제조사 점검 중 종로구 창의문로11길 20 주택가 3거리에 비소장치 파손 발견함. 차량에 의해 파손된 것으로 추정하여 주변 거주자 탐문 조사하였으나 사고 원인 차량 발견치 못함. 2. 사용가능 여부 및 안전조치 : 비상소화장치함 내부(소화전 및 비소장비)는 파손되지 않아 사용가능함.
2015년 11월 1일 조 사 자 소방위 정종율 확 인 자 신영119안전센터장 심 주 용

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】