소방용수시설 119행정정보시스템 현행화 계획

119행정정보시스템 데이터 현행화로 정확한 소방용수시설의 정보를 제공함으로써 화재대응능력을 향상하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 119 행정정보 시스템 점검 결과 소방용수시설 사진이 잘못되어 있거나, 10년이상 현행화 되지 않아 자료 보완 추진

□ 소방용수시설 관련 법령개정으로 시설 및 주변도로 현행화 자료 필요

(소화전 적색노면표시 개정 등)

약 20년 정도 사진 교체하지 않음 (기존 복제)	현장사진을 찍지 않고 로드뷰 사진으로 교체	차량으로 어디인지 알아보기 어렵고 ‘01년도 사진으로 현재까지 미교체

Ⅱ		소방용수시설 현황

❍ 소방용수시설 : 3,445개소

계	소화전			저수조	비상소화 장치
	소계	지상식	지하식
3,445	3,349	1,021	2,328	13	83

Ⅲ		소방용수시설 자료 현행화 철저

□ 기    간 : 10월 ~ 12월

□ 대    상 : 3,445개소

□ 내    용 : 119행정정보시스템 내 소방용수시설 사진 현행화

□ 사진 교체 예시

❍ 지상식

- 기존 사진-                             - 교체 사진-

	⇒
소화전 외부 사진이 주변 도로 상황을 알 수 없음.		사진에 도로 황색점선 및 연석 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영
	⇒
소화전 근접사진과 외부사진이 별 차이가 없음.		노후소화전 밸브 교체여부를 알 수 있게 근접사진 촬영

❍ 지하식

- 기존 사진-                           - 변경 사진-

	⇒
기존 출수사진으로 소화전 내부 상태확인이 어려움		소화전 몸체 및 제수변 교체여부를 확인 할 수 있게 내부가 다보이도록 사진 변경
	⇒
주변 도로 상황 등을 확인 할 수 없음		사진에 도로 황색점선 및 연석 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영 용수번호 편집하여 표기

※ 지상식 사진에 제수변이 안보일 경우 별도 표시

※ 용수번호 등 표시는 사진 편집을 통하여 표시

(달력 등으로 찍을 경우 주변 도로 상황을 확인 하기 어려움)

Ⅳ		행정사항

□ 각 부서에서는 일제수리 조사 및 정기조사 후 119행정정보 시스템에

소방용수시설 사진을 12월 30일(월)까지 현행화 완료.  끝.